技术参数:

1、配置:手柄+喉镜片(1号、2号、3号)；

2、锂电池或者干电池供电，续航时间至少为5小时；

3、具备多种规格镜片，可供后期增配，超强的硬度使镜片更耐用；

4、镜片可消毒。

其他需说明的情况:

设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4次/年；质控≥1次/年。